## časť 1
Verejný obstarávateľ/kupujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Predmet zákazky/zmluvy: „Systém pre digitálnu PCR a Automatický disociátor tkaniva pre NFP projekt NANOVIR“
Uchádzač/predávajúci:
Príloha č. 2 Výzvy na určenie predpokladanej hodnoty zákazky : Špecifikácia a cena predmetu zákazky | [9 empty] | * Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie sadzbu DPH v % 0. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. Ak uchádzač je platcom DPH, uvedie príslušnú sadzbu DPH.
Cena predmetu zákazky / zmluvy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
Dodávka IKT pre NFP projekt NANOVIR | [6 empty] | Cena za MJ |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ
p. č. | Názov položky | Špecifikácia položky | Číslo rozpočtovej položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ |  | bez DPH (EUR) | Sadzba DPH (%) * | DPH (EUR) | s DPH (EUR) | bez DPH (EUR) | DPH (EUR) | s DPH (EUR)
A | B | C |  | E | F | G | H | I | H/100 x I | H + J | F x H | L/100 x I | L + M
1 | Osobné počítače pre spracovanie a modelovanie dát | displej: min. 14", min. FHD (1920x1080px), dotykový CPU: min. 7900 bodov benchmark cpu mark passmark GPU: integrovaná RAM: min. 16GB SSD: min. 512GB SSD OS: Win 10 64-bit, alebo ekvivalent Periférie: touchpad, webkamera, WiFi, Bluetooth, USB-C, min. 2x USB 3.1 Gen1, HDMI, slot pre nano SIM, čítačka pamäťových kariet, kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón; farebné vyhotovenie v odtieňoch sivej Príslušenstvo: napájací adaptér Referenčná vzorka spĺňajúca špecifikáciu: napríklad HP Pavilion x360 14-dw0004nc, strieborný; alebo ekvivalent | 0H1P23 | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Notebook | displej: min. 15,6", min. FHD (1920x1080px), dotykový CPU: min. 6950 bodov benchmark cpu mark passmark GPU: integrovaná RAM: min. 16GB SSD: min. 512GB SSD OS: Win 10 64-bit, alebo ekvivalent Periférie: multidotykový touchpad, numpad, WiFi, Bluetooth, USB-C, min. 2x USB 3.1, HDMI, kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón, min. 720p HD webkamera, čítačka pamäťových kariet, farebné vyhotovenie v odtieňoch sivej Príslušenstvo: napájací adaptér Referenčná vzorka spĺňajúca špecifikáciu: napríklad HP Pavilion x360 15-dq1005nc, alebo ekvivalent | 0H2P32 | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cena predmetu zákazky / zmluvy L: 0; Cena predmetu zákazky / zmluvy N: 0 | celková cena za časť predmetu zákazky v EUR s DPH
[7 empty] | za uchádzača/predávajúceho V .......................................... dňa ....................... | [5 empty] | podpis:
Note on D10: Alexovič Matiašová: PHZ bez DPH, bola vložená pre každú položku jednotlivo