Príloha  - tabuľka

Položky predmetu zákazky

| Por. Číslo | # Položky predmetu zákazky | # Špecifikácia položky predmetu zákazky | Merná jednotka | Požadované množstvo | Cena za 1 ks bez DPH v € | Výška DPH v € | Cena za 1 ks s DPH € | Cena za množstvo bez DPH v € | Cena za množstvo s DPH v € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Human Adiponektin ELISA, High Sensitivity | Technológia: ELISA Kit veľkosť: 96 Vyšetrovaný materiál: sérum, plazma heparín Objem vzorky: 100 ul po zriedení Štandardný rozsah: 1-100 ng / ml Merací systém: TMB pri 450 nm Citlivosť: 0,6 ng / ml | ks | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Human TNF- α total ELISA | Technológia: ELISA Kit veľkosť: 96 stanovenie Vyšetrovaný materiál: Sérum, plazma (EDTA, heparín), bunkové kultúry Objem vzorky: 50 µl/well Štand. rozsah: 23 -1 500 pg / ml Inkubácia: 120, 60 (RT), 20 min (RT / tma) Merací systém: TMB pri 450 nm Citlivosť: 7,7 pg / ml | ks | 2 |  |  |  |  |  |
| Celková cena za predmet zákazky v € bez DPH aj s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

V Košiciach, dňa                                                                                                                                 ...............................................

záujemca