Príloha - tabuľka

Položky predmetu zákazky

| Por. číslo | # Položky predmetu zákazky | # Špecifikácia položky predmetu zákazky | Merná jednotka | Požadované množstvo | Cena za 1 ks bez DPH v € | Výška DPH v € | Cena za 1 ks s DPH € | Cena za množstvo bez DPH v € | Cena za množstvo s DPH v € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chirurgické nástroje základné | Odsavacia kanyla k laparoskopii5mm, 36cm ks 2 Tesnenia na porty 5mm trokárov ks 2 Tesnenia na porty 10mm trokárov bal 2 Preparačne nožnice 36cm, s dlzkou branží 17mm ks 3 Kratke laparoskopicke nožnice ks 1 Dissektor 36cm, 5cm ks 1 | 1 | bal |  |  |  |  |  |
| 2. | Chirurgické nástroje doplňujúce | Odsavacia kanyla k laparoskopii5mm, 36cm ks 2 Plášť na inštrumenty ks 2 Tesnenia na porty 5mm trokárov bal 2 Tesnenia na porty 10mm trokárov bal 2 Trokár s multif.ventilom 6mm, 10,5cm ks 1 Trokár s multif.ventilom 11mm, 10,5cm ks 1 Preparačne nožnice 36cm, s dlzkou branží 17mm ks 2 | 1 | bal |  |  |  |  |  |
| Celková cena za predmet zákazky v € bez DPH aj s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

V Košiciach, dňa  26.11.2013

...............................................

záujemca