## časť 1
Verejný obstarávateľ/kupujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Predmet zákazky/zmluvy: „Špeciálne analytické a laboratórne zariadenia pre NFP projekt NANOVIR“
Uchádzač/predávajúci:
Príloha č. 2 Výzvy na určenie predpokladanej hodnoty zákazky : Špecifikácia a cena predmetu zákazky | [9 empty] | * Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie sadzbu DPH v % 0. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. Ak uchádzač je platcom DPH, uvedie príslušnú sadzbu DPH.
Cena predmetu zákazky / zmluvy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
Špeciálne analytické a laboratórne zariadenia pre NFP projekt NANOVIR | [6 empty] | Cena za MJ |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ
p. č. | Názov položky | Špecifikácia položky | Číslo rozpočtovej položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ |  | bez DPH (EUR) | Sadzba DPH (%) * | DPH (EUR) | s DPH (EUR) | bez DPH (EUR) | DPH (EUR) | s DPH (EUR)
A | B | C |  | E | F | G | H | I | H/100 x I | H + J | F x H | L/100 x I | L + M
1 | Rastrovací elektrónový mikroskop pre nanoštruktúrované systémy s vysokým rozlíšením | Rastrovací elektrónový mikroskop pre nanoštruktúrované systémy s vysokým rozlíšením bude využívaný v projekte na mikroskopickú charakterizáciu aj slabo vodivých vzoriek bez pokovania. Bude využívaný pri štúdiu štruktúry a dizajnovaní magnetických nanočastíc pre magnetickú separáciu DNA. SEM mikroskop s minimálnym požadovaných rozlíšením: -v móde vysokého vákua (HV): min 3 nm pri urýchľovacom napätí 30 kV, -v móde nízkeho vákua (LV): min 2 nm pri urýchľovacom napätí 30 kV, -v móde vysokého vákua (HV): min 3 nm pri urýchľovacom napätí 1 kV, SE a BSE detektory, FEG-emitor: Shotkyho katóda, príslušenstvo pre mód vysokého vákua, možnosť merať magnetické vzorky, EDS analyzátor pre kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu, analýzu pozdĺž čiary, bodovú analýzu a mapovanie, analýza so štandardami a bez štandardov. Detektor typu SDD - min 30 mm2. medzné vákuum lepšie ako 10-3 Pa. rotačná pumpa, iónová pumpa, jednofázové napájacie napätie. Ovládanie mikroskopu minimálne pomocou myši, klávesnice, ovládacieho panelu. Ovládanie pomocou dotykovej obrazovky je vítané. Softvér, potrebný k ovládaniu mikroskopu a ku spracovaniu jeho výstupných dát, musí byť kompatibilný s 64-bitovou verziou operačného systému Windows 10. Riadiaci PC musí mať dostatočne veľký disk na ukladanie obrázkov (min. 1 TB), DVD-RW mechaniku, USB 3.0 rozhranie, veľký LCD monitor (s uhlopriečkou najmenej 23´´), sieťovou kartou umožňujúcou pripojenie ku vnútornej sieti. Všetko musí byť súčasťou dodávky. - FEG zdroj: Schottkyho emitor, garancia emisie minimálne 3 roky od prevzatia mikroskopu - Mód vysokého vákua (HV), - Mód nízkeho resp. premenlivého vákua (LV resp. VP) - Jednoduché softvérové prepínanie medzi režimami HV a LV (ako z režimu HV do LV resp. VP, tak z režimu LV resp. VP do HV) - Urýchľovacie napätie aspoň v intervale 500 V – 30 kV - Plne analytická komora s možnosťou nainštalovania dvoch protiľahlých (180 °) EDS systémov, EBSD systému a WDS systému naraz - Mechanicky a počítačovo eucentrický stolček pri všetkých pracovných vzdialenostiach - Stolček upevnený vo vnútri komory vzoriek a motorizovaný v 5 osiach (X, Y, Z, T, R) - Posuny motorizovaného stolčeka v smere x, y, z - Rotácia 360 ° Mikroskop musí byť celkom nový a nepoužitý. Súčasťou dodávky musí byť i všetko zariadenie (t.j. ovládací PC, ovládací softvér, vývevy, hadice, atď.) nevyhnutné pre uvedenie do prevádzky a vlastnú prevádzku mikroskopu. | 0H1P19 | súbor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cena predmetu zákazky / zmluvy L: 0; Cena predmetu zákazky / zmluvy N: 0 | celková cena za časť predmetu zákazky v EUR s DPH
Cena predmetu zákazky / zmluvy H: za uchádzača/predávajúceho V .......................................... dňa .......................; Cena predmetu zákazky / zmluvy N: podpis: | ..........................................
Note on D10: Alexovič Matiašová: PHZ bez DPH, bola vložená pre každú položku jednotlivo

## časť 3
Verejný obstarávateľ/kupujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Predmet zákazky/zmluvy: „Špeciálne analytické a laboratórne zariadenia pre NFP projekt NANOVIR“
Uchádzač/predávajúci:
Príloha č. 2 Výzvy na určenie predpokladanej hodnoty zákazky : Špecifikácia a cena predmetu zákazky | [9 empty] | * Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie sadzbu DPH v % 0. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. Ak uchádzač je platcom DPH, uvedie príslušnú sadzbu DPH.
Cena predmetu zákazky / zmluvy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
Špeciálne analytické a laboratórne zariadenia pre NFP projekt NANOVIR | [6 empty] | Cena za MJ |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ
p. č. | Názov položky | Špecifikácia položky | Číslo rozpočtovej položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ |  | bez DPH (EUR) | Sadzba DPH (%) * | DPH (EUR) | s DPH (EUR) | bez DPH (EUR) | DPH (EUR) | s DPH (EUR)
A | B | C |  | E | F | G | H | I | H/100 x I | H + J | F x H | L/100 x I | L + M
1 | UV-VIS spektrofotometer | Zariadenie bude slúžiť na spektrálne charakteristiky pripravených systémov a na štúdium absorbancie Zariadenie musí byť celkom nové a nepoužité. Vlnový rozsah : 190 – 1100 nm, UV/VIS spektrofotometer, pracujúci v dvojlúčovom režime (možnosť Split Beam alebo Double Beam) chladený detektor Spektrálna štrbina : max 1,7 nm, alebo menej; Fotometrický rozsah merania : - 2,0 do +2,0 A; Súčasťou dodávky je dodanie a inštalácia Záruka min. 2 roky | 0H2P30 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cena predmetu zákazky / zmluvy L: 0; Cena predmetu zákazky / zmluvy N: 0 | celková cena za časť predmetu zákazky v EUR s DPH
Cena predmetu zákazky / zmluvy H: za uchádzača/predávajúceho V .......................................... dňa .......................; Cena predmetu zákazky / zmluvy N: podpis: | ..........................................
Note on D10: Alexovič Matiašová: PHZ bez DPH, bola vložená pre každú položku jednotlivo

## časť 6
Verejný obstarávateľ/kupujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Predmet zákazky/zmluvy: „Špeciálne analytické a laboratórne zariadenia pre NFP projekt NANOVIR“
Uchádzač/predávajúci:
Príloha č.2 Výzvy na určenie predpokladanej hodnoty zákazky : Špecifikácia a cena predmetu zákazky | [9 empty] | * Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie sadzbu DPH v % 0. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. Ak uchádzač je platcom DPH, uvedie príslušnú sadzbu DPH.
Cena predmetu zákazky / zmluvy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
Špeciálne analytické a laboratórne zariadenia pre NFP projekt NANOVIR | [6 empty] | Cena za MJ |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ
p. č. | Názov položky | Špecifikácia položky | Číslo rozpočtovej položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ |  | bez DPH (EUR) | Sadzba DPH (%) * | DPH (EUR) | s DPH (EUR) | bez DPH (EUR) | DPH (EUR) | s DPH (EUR)
A | B | C |  | E | F | G | H | I | H/100 x I | H + J | F x H | L/100 x I | L + M
1 | Zariadenie na štúdium povrchových vlastností metódou sorpcie/desorpcie | Súčasťou dodávky musí byť všetko zariadenie (t.j. ovládací PC, ovládací softwér, vývevy, hadice, atď.) nevyhnutné pre uvedenie do prevádzky a vlastnú prevádzku zariadenia. Riadiaci PC musí mať dostatočne veľký disk a výkonný procesor, DVD-RW mechaniku, USB 3.0 rozhranie, veľký LCD monitor (s uhlopriečkou najmenej 27´´), sieťovou kartou umožňujúcou pripojenie k sieti. Všetko musí byť súčasťou dodávky. - Výkonný softvér, potrebný k ovládaniu zariadenia a spracovaniu a vyhodnocovaniu dát, ktorý poskytuje rôzne možnosti ľahkej interpretácie. - meranie mikropórovitých a mezopórovitých látok a ich povrchových vlastností - použiteľné plyny na charakterizáciu: dusík, vodík, oxid uhličitý, argón a iné - rozlíšenie transducera: minimálne 0.0010342136 kPa - rozsah tlakov: minimálne 0 - 1013 kPa - prístroj má dva odplyňovacie porty - teplotný rozsah odplyňovania: minimálne 450 °C - Napájanie 240 V - LN2 systém chladenia Zariadenie musí byť celkom nové a nepoužité. | 0H2P26 | súbor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cena predmetu zákazky / zmluvy L: 0; Cena predmetu zákazky / zmluvy N: 0 | celková cena za časť predmetu zákazky v EUR s DPH
Cena predmetu zákazky / zmluvy H: za uchádzača/predávajúceho V .......................................... dňa .......................; Cena predmetu zákazky / zmluvy N: podpis: | ........................................
Note on D10: Alexovič Matiašová: PHZ bez DPH, bola vložená pre každú položku jednotlivo