## 1 časť - Náhradné diely
CENOVÁ PONUKA
Predkladateľ cenovej ponuky vyplní údaje do zelených polí
Verejný obstarávateľ: |  | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Predmet zákazky: |  | Náhradné diely pre prístroje a zariadenia pre prípravu klinických vzoriek a digitalizáciu hmotnostno-spektrometrických dát - 1 časť: Náhradné diely pre prístrojovú techniku od firmy Bruker
Obchodné meno a sídlo uchádzača:
Kontakt oprávnenej osoby uchádzača:
Dátum vypracovania ponuky:
A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | Q
P. č. | Názov položky | Špecifikácia položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | Názov projektu | Číslo rozpočtovej položky | Cena za MJ bez DPH (EUR) | Sadzba DPH (%) | DPH (EUR) | Cena za MJ s DPH (EUR) | Cena za predpokladané množstvo MJ bez DPH (EUR) | DPH (EUR) | Cena za predpokladané množstvo MJ s DPH (EUR) | Ponuka uchádzača (napr. názov, opis, katalógové číslo, link na internetovú stránku produktu, ap.)
A | B | C | D | E | F | G | I | J | I/100 x J | I + K | E x I | M/100 x J | M + N | Q
1 | Náhradné diely pre prístrojovú techniku od firmy Bruker | Náhradné diely pre prístroje a zariadenia pre prípravu klinických vzoriek a digitalizáciu hmotnostno-spektrometrických dát - náhradné diely pre prístrojovú techniku od firmy Bruker, ktoré tvoria podpoložky č. 1.1 až 1.20. V súlade s komentárom k rozpočtovej položke (2H4P38), uvedenej v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (067/2020/OPII/VA) požadujeme, aby v prípade poruchy iného dielu, ktorý nie je v špecifikácii uvedený, bolo možné požadovať dodanie potrebného dielu, ktorého cena bude maximálne do výšky nevyčerpanej čiastky rámcovej dohody. | komplet | 1 | LISPER 313011V446 | 2H4P38 | Cenu položky č. 1 tvorí súčet cien podpoložiek 1.1 až 1.20
2021-01-01 | NanoESI iónový zdroj umožňujúci priamy nástrek pri nanoprietokoch | Umožňuje nástrek vzorky z kvapalinového chromatografu v priamom usporiadaní, vhodný pre hmotnostný spektrometer Bruker Amazon Speed ETD | ks | 1 | LISPER 313011V446 | 2H4P38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 | Upgrade hmotnostného spektrometra Bruker Ultraflextreme vrátane ovládacích prvkov | Upgrade hmotnostného spektrometra na najnovší firmvér vrátane upgradu ovládacieho softvéru a PC pre ovládanie hmotnostného spektrometra Bruker ultraflextreme, vrátane upgradu spotovacieho zariadenia | ks | 1 | LISPER 313011V446 | 2H4P38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 | Upgrade hmotnostného spektrometra Bruker Amazon speed ETD vrátane ovládacích prvkov | Upgrade hmotnostného spektrometra na najnovší firmvér vrátane upgradu ovládacieho softvéru a PC pre ovládanie hmotnostného spektrometra Bruker Amazon speed ETD | ks | 1 | LISPER 313011V446 | 2H4P38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 | Upgrade spotovacieho zariadenia pre MALDI Proteineer | Upgrade softvéru a firmwaru na Win 7 vrátane nového PC | ks | 1 | LISPER 313011V446 | 2H4P38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 | MALDI MTP Anchor chip 1536 BC | MALDI terčík s hydrofóbnymi plochami a kotvou, s počtom spotov 1536, kompatibilný s hmotnostným spektrometrom Bruker Ultraflextreme | ks | 1 | LISPER 313011V446 | 2H4P38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 | Turbopumpa vrátane kontroléra pre hmotnostný spektrometer Bruker MALDI TOF Ultraflextreme | Set pozostávajúci z turbopumpy a kontroléra turbopumpy V301, alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou, kompatibilný s Bruker MALDI TOF Ultraflextreme | ks | 2 | LISPER 313011V446 | 2H4P38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 | Náhradný DPSS laser pre hmotnostný spektrometer MALDI | Náhradný DPSS laser, frekvencia 1 MHz, smart beam II pre MALDI Ultraflextreme od firmy Bruker, alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | ks | 1 | LISPER 313011V446 | 2H4P38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 | Digitizer pre hmotnostný spektrometer MALDI | Digitizer LSA 2000 lecroy, alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou pre MALDI Ultraflextreme od firmy Bruker | ks | 1 | LISPER 313011V446 | 2H4P38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 | LIFT pulser pre hmotnostný spektrometer MALDI | LIFT pulser III pre MS/MS merania na hmotnostnom spektrometri MALDI Ultraflextreme od firmy Bruker, alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | ks | 1 | LISPER 313011V446 | 2H4P38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 | Lineárny detektor pre hmotnostný spektrometer MALDI | detektor linear ETP II pre MALDI Ultraflextreme od firmy Bruker, alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | ks | 1 | LISPER 313011V446 | 2H4P38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 | Reflektron detektor pre hmotnostný spektrometer MALDI | detektor reflectron speed pre MALDI Ultraflextreme od firmy Bruker, alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | ks | 1 | LISPER 313011V446 | 2H4P38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 | HV vysokonapäťoví zdroj +/- 30kV pre hmotnostný spektrometer MALDI | 30kV Zdroj napätia pre iónový zdroj kompatibilný s MALDI hmotnostným spektrometrom MALDI Ultraflextreme od firmy Bruker, alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | ks | 2 | LISPER 313011V446 | 2H4P38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-01-01 | Pulzný zdroj s frekvenciou 2kHz pre hmotnostný spektrometer MALDI | Pulzný zdroj s frekvenciou 2kHz slúžiaci na extrakciu iónov s možnosťou PAN režimu extrakcie iónov, kompatibilný s MALDI hmotnostným spektrometrom Ultraflextreme od firmy Bruker, alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | ks | 2 | LISPER 313011V446 | 2H4P38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-01 | Hlavný napájací zdroj pre hmotnostný spektrometer Amazon speed ETD | Hlavný napájací zdroj (750) určený pre napájanie ostatných súčastí MS pre hmotnostný spektrometer Amazon speed ETD | ks | 1 | LISPER 313011V446 | 2H4P38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-01-01 | Matičná doska pre kontrolu vákua a napätia - pre Amazon speed ETD | Hlavná matičná doska (main board) pre kontrolu vákua a napätia v hmotnostnom spektrometri Amazon speed ETD | ks | 1 | LISPER 313011V446 | 2H4P38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-01-01 | Membránová pumpa pre Ultraflextreme Bruker | Membránová pumpa kompatibilná s MALDI Ultraflextreme Bruker | ks | 2 | LISPER 313011V446 | 2H4P38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-01 | Sada membrán pre membránovú pumpu pre hmotnostný spektrometer MALDI Ultraflextreme | Set pre membránovú pumpu obsahujúci 4 ks náhradných membrán s tesneniami, kompatibilný s náhradnou membránovou pumpou pre MALDI Ultraflextreme Bruker | bal/4ks | 2 | LISPER 313011V446 | 2H4P38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-01-01 | Sada na údržbu Amazon speed ETD | Set náhradných dielov využívaných pri ročnej preventívnej údržbe obsahujúci vzduchové filtre, olej do rotačnej pumpy s tesneniami a filtrami, ETD reaktant a dusíkové čistacie patróny | ks | 4 | LISPER 313011V446 | 2H4P38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-01-01 | Sada turbopumpy a jej kontroléra pre hmotnostný spektrometer Amazon speed ETD turbopump | Vákuová turbopumpa splitflow RF pre hmotnostný spektrometer Amazon speed ETD vrátane kontroléra | ks | 1 | LISPER 313011V446 | 2H4P38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-01 | Rotačná vákuová pumpa pre vytvorenie 1 stupňa vákua pre hmotnostný spektrometer Amazon speed ETD | Vákuová rotačná pumpa HS602 pre vytvorenie tzv. rough vákua v hmotnostnom spektrometri Amazon speed ETD od firmy Bruker, alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | ks | 1 | LISPER 313011V446 | 2H4P38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie sadzbu DPH v % 0. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. Ak uchádzač je platcom DPH, uvedie príslušnú sadzbu DPH. |  |  |  |  | Celková cena časti predmetu zákazky |  |  | 0 | #REF! |  | 0
V ................................ dňa ...........................
......................................................... podpis a pečiatka oprávnenej osoby uchádzača