## 3 časť - Náhradné diely
CENOVÁ PONUKA
Predkladateľ cenovej ponuky vyplní údaje do zelených polí
Verejný obstarávateľ: |  | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Predmet zákazky: |  | Náhradné diely pre prístroje a zariadenia pre prípravu klinických vzoriek a digitalizáciu hmotnostno-spektrometrických dát - 3 časť: Náhradné diely pre prístrojovú techniku od ostatných výrobcov
Obchodné meno a sídlo uchádzača:
Kontakt oprávnenej osoby uchádzača:
Dátum vypracovania ponuky:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Q
P. č. | Názov položky | Špecifikácia položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | Názov projektu | Číslo rozpočtovej položky |  | Cena za MJ bez DPH (EUR) | Sadzba DPH (%) | DPH (EUR) | Cena za MJ s DPH (EUR) | Cena za predpokladané množstvo MJ bez DPH (EUR) | DPH (EUR) | Cena za predpokladané množstvo MJ s DPH (EUR) | Ponuka uchádzača (napr. názov, opis, katalógové číslo, link na internetovú stránku produktu, ap.)
A | B | C | D | E | F | G |  | I | J | I/100 x J | I + K | E x I | M/100 x J | M + N | Q
1 | Náhradné diely pre prístrojovú techniku od ostatných výrobcov | Náhradné diely pre prístroje a zariadenia pre prípravu klinických vzoriek a digitalizáciu hmotnostno-spektrometrických dát - náhradné diely pre prístrojovú techniku od ostatných výrobcov, ktoré tvoria podpoložky č. 1.1. až 1.18. V súlade s komentárom k rozpočtovej položke (2H4P38), uvedenej v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (067/2020/OPII/VA), požadujeme aby v prípade poruchy iného dielu, ktorý nie je v špecifikácii uvedený, bolo možné požadovať dodanie potrebného dielu, ktorého cena bude maximálne do výšky nevyčerpanej čiastky rámcovej dohody. | komplet | 1 | LISPER 313011V446 | 2H4P38 |  | Cenu položky č. 1 tvorí súčet cien podpoložiek 1.1 až 1.18
2021-01-01 | 16 kanálová mikrokyveta 10mm optická dráha pre UV-VIS spektrofotometrické stanovenia pre Shimadzu UV 3600 | 10mm optická dráha kyvety, 16 meracích kanálikov kompatibilná s UV-Vis spektrofotometrom Shimadzu UV 3600 alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | ks | 1 | LISPER 313011V446 | 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 | Deutériová lampa pre DAD,MWD a VWD Thermo Scientific 3400 | náhradná deutériová lampa D2-lamp pre DAD,MWD and VWD Thermo Scientific 3400 alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | bal/1 ks | 1 | LISPER 313011V446 | 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 | Stator pre 10-cestný nanoventil, 2-pozíciový | Stator pre už existujúci ventil C72X-6670SHYD-DX pre Ultimate 3000 Dionex, RLSC nano systém alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | bal/1 ks | 2 | LISPER 313011V446 | 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 | Rotor pre 10-cestný nanoventil, 2-pozíciový | Vložka Rotora tzv.rotor seal pre už existujúci ventil C72X-6670SHYD-DX, pre Ultimate 3000 Dionex, RLSC nano systém alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | bal/1 ks | 2 | LISPER 313011V446 | 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 | kompletný 10-cestný nanoventil, 2-pozíciový nízkodisperzný 2P-10P ventil pre NCS-3x00 | Kompletný 10-cestný nanoventil, 2-pozíciový pre Ultimate 3000 Dionex, RLSC nano systém (NCS) alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | bal/1 ks | 1 | LISPER 313011V446 | 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 | prietoková nanocela UZ-View flow cell, objem 3 nL | Objem prietokovej cely3 nL pre detektory kompatibilné s VWD, MWD 3400 Thermo Scientific alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | bal/1 ks | 2 | LISPER 313011V446 | 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 | 2000GB - pevný disk | 3/5“ pevný disk s kapacitou 2000GB a 7200 otáčkami za minútu, vhodný pre nepretržitú prevádzku alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | ks | 3 | LISPER 313011V446 | 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 | 1000GB - pevný disk | 3/5“ pevný disk s kapacitou 1000GB a 7200 otáčkami za minútu,vhodný pre nepretržitú prevádzku alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | ks | 3 | LISPER 313011V446 | 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 | 600GB SAS - pevný disk | 3/5“ SAS pevný disk s kapacitou 600GB a 15000 otáčkami za minútu určený pre serveri a nepretržitú prevádzku, momentálne používané disky v RAID 5 zoskupení sú HDD Seagate Cheetah 15K.7 alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | ks | 6 | LISPER 313011V446 | 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 | sada pre údržbu nanoHPLC thermo RSLC (HPG-RS) | sada spotrebného materiálu pre pumpu nano HPLC, RSLC (HPG-RS) obsahujúci tesnenia piestov, check valve, prepojovacie hadičky alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | ks | 8 | LISPER 313011V446 | 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 | kompletná hlava pre nanoHPLC RSLC (NCS,NCP) vrátane piestov a tesnení | náhradná hlava piestov pre nanoHPLC RSLC (NCS,NCP) vrátane tlakového senzora, piestu a tesnení alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | ks | 2 | LISPER 313011V446 | 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 | náhrada kontaktov pre 2d elektroforézu mini protean TETRA | náhrada kontaktov pre 2d elektroforézu od firmy biorad mini protean TETRA alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | ks | 1 | LISPER 313011V446 | 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-01-01 | dopnlkový modul pre 2D elektroforézu mini protean TETRA | dopnlkový modul pre 2D elektroforézu od firmy biorad mini protean TETRA alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | ks | 1 | LISPER 313011V446 | 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-01 | kryt pre MINI protean TETRA s napájacími káblami | kryt pre 2D elektroforézu od firmy biorad mini protean TETRA vrátane napájacích káblov alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | ks | 1 | LISPER 313011V446 | 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-01-01 | tesnenie do stojana na sklíčka pre prípravu polyakrylamidových gélov | tesnenie do stojana na sklíčka pre prípravu akrylamidových gélov slúžiaci na zadržanie gélu vo vymedzenom priestore kompatibilný s Mini-PROTEAN Tetra electroforetickým systémom alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | ks | 2 | LISPER 313011V446 | 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-01-01 | sada pre prípravu polyakrylamidových gélov do 2DMini-PROTEAN Tetra Cell vhodná pre IPG prúžky | IPG strip well, 1,0 mm modul pre gélové odlievanie, obsahuje 2 odlievace stojany, 4 odlievané rámy, 5 hrebienkov, 5 krátkych dosiek a 5 dištančných dosiek,kompatibilný s Mini-PROTEAN Tetra electroforetickým systémom alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | ks | 1 | LISPER 313011V446 | 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-01 | držiak gélov pre polyakrylamidové gély s veľkosťou 10x7,5cm | držiak gélov pre gély 10x7,5 cm pre 2D elektroforézu od firmy biorad pre Mini Trans-Blot cell alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | bal | 2 | LISPER 313011V446 | 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-01-01 | centrálna blotovacia vložka | centrálna blotovacia vložka pre systém mini trans blot slúžiaca na transfer proteínov z gélu na blotovaciu membranu kompatibilná s Mini-PROTEAN Tetra electroforetickým systémom alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | ks | 1 | LISPER 313011V446 | 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie sadzbu DPH v % 0. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. Ak uchádzač je platcom DPH, uvedie príslušnú sadzbu DPH. | [5 empty] | Celková cena časti predmetu zákazky |  |  | 0 | #REF! |  | 0
V ................................ dňa ...........................
......................................................... podpis a pečiatka oprávnenej osoby uchádzača