## 4 časť Náhradné diely
CENOVÁ PONUKA
Predkladateľ cenovej ponuky vyplní údaje do zelených polí
Verejný obstarávateľ: |  | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Predmet zákazky: |  | Náhradné diely pre prístroje a zariadenia pre prípravu klinických vzoriek a digitalizáciu hmotnostno-spektrometrických dát - 4 časť: Náhradné diely pre hmotnostné spektrometre (MS) vrátane nanokvapalinových chromatografov
Obchodné meno a sídlo uchádzača:
Kontakt oprávnenej osoby uchádzača:
Dátum vypracovania ponuky:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Q
P. č. | Názov položky | Špecifikácia položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | Názov projektu | Číslo rozpočtovej položky |  | Cena za MJ bez DPH (EUR) | Sadzba DPH (%) | DPH (EUR) | Cena za MJ s DPH (EUR) | Cena za predpokladané množstvo MJ bez DPH (EUR) | DPH (EUR) | Cena za predpokladané množstvo MJ s DPH (EUR) | Ponuka uchádzača (napr. názov, opis, katalógové číslo, link na internetovú stránku produktu, ap.)
A | B | C | D | E | F | G |  | I | J | I/100 x J | I + K | E x I | M/100 x J | M + N | Q
1 | Náhradné diely pre hmotnostné spektrometre (MS) vrátane nanokvapalinových chromatografov | Náhradné diely pre prístroje a zariadenia pre prípravu klinických vzoriek a digitalizáciu hmotnostno-spektrometrických dát - Náhradné diely pre hmotnostné spektrometre (MS) vrátane nanokvapalinových chromatografov, ktoré tvoria podpoložky č. 1.1 až 1.17. V súlade so špecifikáciou položky 07 - Služby (APVV-19-0476) požadujeme, aby v prípade poruchy iného dielu, ktorý nie je v špecifikácii uvedený, bolo možné požadovať dodanie potrebného dielu, ktorého cena bude maximálne do výšky nevyčerpanej čiastky rámcovej dohody. | komplet | 1 | APVV-19-0476 | 07 - Služby |  | Cenu položky č. 1 tvorí súčet cien podpoložiek 1.1 až 1.17
2021-01-01 | turbopumpa split flow RF vrátane kontrolera turbopumpy RF | turbopumpa vrátane ovládača pre vytvorenie vysokého vákua v hmotnostnom analyzátore hmotnostného spektrometra | ks | 1 | APVV-19-0476 | 07 - Služby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 | vysokonapäťový napájací zdroj pre hmotnostný spektrometer | zdroj jednosmerného vysokého napätia slúžiaceho na vytvorenie, resp. detekciu iónov v hmotnostnom spektrometri | ks | 1 | APVV-19-0476 | 07 - Služby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 | nanocela MWD UV flow cell view 3 nl pre HPLC | cela do UV detektora kvapalinového chromatografu slúžiaca na detekciu separovaných peptidov príp. ich frakcií | ks | 1 | APVV-19-0476 | 07 - Služby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 | tienidlo elektrospreja | tienidlo elektrospreja, tzv. Spray Shield | ks | 1 | APVV-19-0476 | 07 - Služby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 | tesnenia do sprejovacej komory elektrospreja | tesnenia do sprejovacej komory elektrospreja, tzv. Spray chamber Window Gasket | ks | 2 | APVV-19-0476 | 07 - Služby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 | súprava pre aktívny oplach tesnenia pre pumpy kvapalinových chromatografov | Súprava pre aktívny oplach tesnenia pre pumpy kvapalinových chromatografov, tzv. Active seal wash kit for iso/quat pumpy | ks | 1 | APVV-19-0476 | 07 - Služby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 | aktívny sací ventil, bez kartuše | Aktívny sací ventil tzv. Active inlet valve, without cartridge | ks | 1 | APVV-19-0476 | 07 - Služby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 | tesnenie rotora v kvapalinovom chromatografe | Tesnenie rotora, materiál Vespel | ks | 2 | APVV-19-0476 | 07 - Služby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 | dávkovací set pre automatický dávkovač kvapalinového chromatografu | Dávkovací set pre automatický dávkovač kvapalinového chromatografu obsahujúci dávkovaciu ihlu, parkovacie miesto dávkovacej ihly, dávkovaciu striekačku, dávkovaciu slučku, spájacie kapiláry | ks | 1 | APVV-19-0476 | 07 - Služby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 | kit preventívnej údržby pre kapilárnu pumpu | kit na preventívnu údržbu kvapalinového chromatografu | ks | 2 | APVV-19-0476 | 07 - Služby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 | kit preventívnej údržby pre štandardnú pumpu | kit na preventívnu údržbu kvapalinového chromatografu | ks | 2 | APVV-19-0476 | 07 - Služby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 | vložka pre vialky do kvapalinového chromatografu | vložka pre vialky so vzorkami s možnosťou termostatovania do kvapalinového chromatografu | ks | 1 | APVV-19-0476 | 07 - Služby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-01-01 | kit preventívnej údržby pre nano pumpu | kit spotrebného materiálu na preventívnu údržbu pre pumpu nano HPLC, RSLC obsahujúci tesnenia piestov, check valve, prepojovacie hadičky | ks | 3 | APVV-19-0476 | 07 - Služby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-01 | zlatá pružina pre kontakt s transfer kapilárou | zlatá pružina, ktorá zaručuje prenos el. náboja v iónovom zdroji hmotnostného spektrometra, tzv. canted spring coil | ks | 10 | APVV-19-0476 | 07 - Služby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-01-01 | sada tesnení do iónového zdroja | sada tesnení do iónového zdroja, tzv. O ring pre hmotnostný spektrometer | ks | 5 | APVV-19-0476 | 07 - Služby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-01-01 | sprejovacia ihla pre nanoprietoky | nano emiter pre elektrosprejovú ionizáciu hmotnostného spektrometra | ks | 4 | APVV-19-0476 | 07 - Služby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-01 | sada membrán pre membránovú pumpu | Set pre membránovú pumpu obsahujúci náhradné membrány s tesneniami pre hmotnostnú spektrometriu | bal/4ks | 2 | APVV-19-0476 | 07 - Služby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie sadzbu DPH v % 0. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. Ak uchádzač je platcom DPH, uvedie príslušnú sadzbu DPH. | [5 empty] | Celková cena časti predmetu zákazky |  |  | 0 | #REF! |  | 0
V ................................ dňa ...........................
......................................................... podpis a pečiatka oprávnenej osoby uchádzača