## Servis - Generátor dusíka
CENOVÁ PONUKA
Predkladateľ cenovej ponuky vyplní údaje do zelených polí
Verejný obstarávateľ: |  | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Predmet zákazky: |  | Servis prístrojov pre prípravu klinických vzoriek a digitalizáciu hmotnostno-spektrometrických dát - 4. časť - Servis generátora dusíka a kompresorov
Obchodné meno a sídlo uchádzača:
Kontakt oprávnenej osoby uchádzača:
Dátum vypracovania ponuky:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P. č. | Názov položky | Špecifikácia položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | Názov projektu | Číslo rozpočtovej položky |  | Cena za MJ bez DPH (EUR) | Sadzba DPH (%) | DPH (EUR) | Cena za MJ s DPH (EUR) | Cena za predpokladané množstvo MJ bez DPH (EUR) | DPH (EUR) | Cena za predpokladané množstvo MJ s DPH (EUR)
A | B | C | D | E | F | G |  | I | J | I/100 x J | I + K | E x I | M/100 x J | M + N
1 | Servis generátora dusíka a kompresorov | Pozáručný servis generátora dusíka v predpokladanom množstve 120 osobohodín. Servis prístroja zahŕňa: - servis pre preventívnu údržbu generátora dusíka a kompresorov MSM 7.5 kW DX MAXI a MSM 5.5 kW DX MINI, potrebných pre chod hmotnostných spektrometrov - servisné prehliadky, diagnostika vrátane telefonickej podpory, odstraňovanie porúch a vykonávanie opráv autorizovaným servisným technikom vrátane inštalácie originálnych náhradných dielov. Servisné prehliadky prístroja/diagnostika sa uskutočnia poskytovateľom podľa intervalov stanovených výrobcom prístroja; okrem servisu sa uskutočnia aj adjustácie prístroja. - ak nie je výsledkom prehliadky/diagnostiky prístroja vyhodnotená poskytovateľom potreba výmeny náhradného dielu prístroja, cenová kalkulácia procesu zahŕňa len úkon prehliadky/diagnostiky prístroja. - ak je výsledkom prehliadky/diagnostiky prístroja vyhodnotená poskytovateľom potreba výmeny náhradného dielu prístroja, súčasťou ceny diagnostiky prístroja bude aj cenová kalkulácia servisnej práce potrebnej na výmenu náhradného dielu prístroja. Súčasťou servisnej osobohodiny budú aj náklady spojené s dopravou servisného technika na miesto určenia. - proces a kompletizácie výmeny náhradného dielu sa uskutoční v čo najkratšom možnom čase, za účelom čo najrýchlejšieho sprevádzkovania prístroja čo je nevyhnutné pre zabezpečenie kontinuálneho merania klinických vzoriek Uvedený servis je potrebný na riešenie predkladaného projektu počas 4 rokov. | hod. | 120 | APVV-19-0476 | 07 - Služby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie sadzbu DPH v % 0. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. Ak uchádzač je platcom DPH, uvedie príslušnú sadzbu DPH. | [5 empty] | Celková cena predmetu zákazky |  |  | 0 | #REF! |  | 0
V ................................ dňa ...........................
......................................................... podpis a pečiatka oprávnenej osoby uchádzača