## časť 1
Verejný obstarávateľ/kupujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Predmet zákazky/zmluvy: „Meracie zariadenia pre projekt EFFUSE“
Uchádzač/predávajúci:
Príloha č. 1 Výzvy na určenie predpokladanej hodnoty zákazky : Špecifikácia a cena predmetu zákazky | [7 empty] | * Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie sadzbu DPH v % 0. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. Ak uchádzač je platcom DPH, uvedie príslušnú sadzbu DPH.
Cena predmetu zákazky / zmluvy
Meracie zariadenia pre projekt EFFUSE, rozpočtová položka 3.1.2 |  |  |  |  | Cena za MJ |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ
p. č. | Názov položky | Špecifikácia položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | bez DPH (EUR) | Sadzba DPH (%) * | DPH (EUR) | s DPH (EUR) | bez DPH (EUR) | DPH (EUR) | s DPH (EUR)
1 | Meracia/interfejsová jednotka | Interfejsová jednotka s farebnou dotykovou obrazovkou. Výkonná interfejsová riadiaca jednotka s dotykovou obrazovkou s možnosťou bezdrôtového spojenia so všetkými bežnými počítačmi aj mobilnými zariadeniami (tablet, smartfón systémov Android alebo iOS) bez potreby akéhokoľvek špecializovaného hardvéru, ktorú je možné používať ako samostatné zariadenie na zber a vyhodnotenie dát z meracích senzorov, alebo ako interfejsovú jednotku PC prepojenú s PC cez USB alebo bezdrôtovo. Zabudovaná nabíjateľná batéria. 3 BTA a 2 BTD vstupy káblových senzorov, USB vstup pre USB senzory a periférne zariadenia, USB výstup pre spojenie s počítačom, slot prídavnej mikro SD karty, WiFi pripojenie do siete, Bluetooth 4.0 Smart pripojenie pre nízkoenergetické, hybridné Bluetooth/USB a štandardné bezdrôtové senzory a periférne zariadenia, zabudovaný GPS príjimač pre súčasný záznam GPS údajov so záznamom meraných veličín z pripojených senzorov, audio výstup a vstup, externý konektor pre rýchle hromadné nabíjanie v špecializovaných nabíjacích stojanoch. Zabudované funkcie zberu dát, grafického a matematického spracovania dát z káblových analógových a digitálnych meracích senzorov, bezdrôtových a hybridných senzorov, spektrometrov a digitálnych váh. Zabudované funkcie pre kalibráciu senzorov a trvalý zápis kalibračných parametrov do meracích senzorov. Zabudovaná funkcia generátora audio funkcií s možným výstupom na externé audio zariadenia. Ukladanie dát do zabudovanej pamäte, na externé USB kľúče a na externé mikro SD karty. Manažovanie, ovládanie a prenos obrazu z jednotky bezdrôtovo do počítačov po sieti pomocou špecializovného softvéru manažovania. Napájací sieťový adaptér. Podmienkou je kompatibilita s príslušenstvom zariadenia Vernier LabQuest 2, zakúpeným v rámci predchádzajúceho projektu. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Senzor vodivosti | senzor na meranie vodných a nevodných roztokov - platinový s chemickou odolnosťou, presný, nevyžadujúci kalibráciu, rozsah merania 0 - 2000 μS/cm, presnosť ±20 μS/cm pri používateľskej kalibrácii, kompatibiilný s meracou jednotkou a zariadením Vernier LabQuest 2, zakúpeným v rámci predchádzajúceho projektu. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Senzor rozpusteného kyslíka vo vode | Senzor na meranie rozpusteného kyslíka vo vode, použiteľný v teréne, použiteľnosť bez opätovnej kalibrácie (pre jednoduché merania), možnosť kalibrácie v rôznch jednotkách - % rozpusteného kyslíka, mg/l, alebo ppm rozpusteného kyslíka, vrátane potrebného kalibračného roztoku, možnosť jednoduchej výmeny membrámového krytu, minimálne 1 náhradný membránový kryt, roztok náplne senzora s pipetou, leštiace pásiky pre elektródu senzora, rozsah merania min 0 až 15 mg/l (alebo ppm). Presnosť: ± 0,2 mg/l, možnosť teplotnej, tlakovej kompenzácie a kompenzácie na slanosť, prietok vzorky min. 20 cm/s, kompatibilný s interfejsovou jednotkou a zariadením Vernier LabQuest 2, zakúpeným v rámci predchádzajúceho projektu. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kalibračný roztok k senzoru rozpusteného kyslíka | Kalibračný roztok potrebný k senzoru rozpusteného kyslíka. | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Roztok náplne senzora kyslíka vo vode (min 125 ml) | Roztok náplne senzora kyslíka vo vode (min 125 ml). | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Plochý pH senzor (Tris kompatibilný) | pH senzor plochý, vhodný na meranie menšieho množstva vody a pôdy, rozsah merania pH od 0-14, druh membrány- ploché sklo, ľahko čistiteľné, odkladací roztok - pufer, koaxialný kábel s dĺžkou min. 1m s BNC konektorom, rozsah teplôt: 0 – 100ºC Systémový kombinovaný pH senzor s gélovou kombinovanou Ag/AgCl elektródou s rozsahom pH 0-14 a min. Presnosťou +/- 0,2 pH, kompatibilný s interfejsovou jednotkou a zariadením Vernier LabQuest 2, zakúpeným v rámci predchádzajúceho projektu. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Dusičnanová-ión selektívna elektróda | Dusičnanová ión-selektívna elektróda (so zosilovačom) na meranie koncentrácie dusičnanových iónov (NO3-) použiteľná v teréne, kalibračné roztoky vysokéeho a nízkeho bodu kalibrácie, požadovaný rozsah merania 1 – 10.000 mg/l, pH rozsah min. 2,5 - 11, rozsah teplôt od 0-50 °C, minimálny ponor elektrody 1 palec, dľžka kábla min. 1m, kompatibilný s interfejsovou jednotkou a zariadením Vernier LabQuest 2, zakúpeným v rámci predchádzajúceho projektu. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Dusičnanový štandard (nízky) pre ISE | Dusičnanový štandard nízky pre kalibráciu ISE, 500 ml. | ml | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Dusičnanový štandard (vysoký) pre ISE | Dusičnanový štandard vysoký pre kalibráciu ISE, 500 ml. | ml | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Odkladací roztok pre pH senzor | Odkladací roztok pre pH senzor, 500 ml. | ml | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Nerezový teplomer | Nerezový teplomer uzavretý, odolný teplomer z nerezovej ocele vhodný na všeobecné použitie a na použitie v organických roztokoch, slaných roztokoch, kyselinách a hydroxidoch. Rozsah: -40 až 135°C. Presnosť: ±0,2°C pri 0°C, ±0,5°C pri 100°C. Rozmery senzora: dĺžka vrátane rukoväte min 15 cm, priemer možno dať tiež rozsah 4 mm, kompatibilný s interfejsovou jednotkou a zariadením Vernier LabQuest 2, zakúpeným v rámci predchádzajúceho projektu. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | celková cena za časť predmetu zákazky v EUR s DPH
[5 empty] | za uchádzača/predávajúceho V .......................................... dňa ....................... | [5 empty] | podpis: | ..........................................

## časť 2
Verejný obstarávateľ/kupujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Predmet zákazky/zmluvy: „Meracie zariadenia pre projekt EFFUSE“
Uchádzač/predávajúci:
Príloha č. 1 Výzvy na určenie predpokladanej hodnoty zákazky : Špecifikácia a cena predmetu zákazky | [7 empty] | * Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie sadzbu DPH v % 0. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. Ak uchádzač je platcom DPH, uvedie príslušnú sadzbu DPH.
Cena predmetu zákazky / zmluvy
Meracie zariadenia pre projekt EFFUSE, rozpočtová položka 3.1.2 |  |  |  |  | Cena za MJ |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ
p. č. | Názov položky | Špecifikácia položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | bez DPH (EUR) | Sadzba DPH (%) * | DPH (EUR) | s DPH (EUR) | bez DPH (EUR) | DPH (EUR) | s DPH (EUR)
1 | Kombinovaný vodotesný tester na meranie pH, konduktivity, teploty | Kombinovaný vodotesný tester pH/EC/TDS, meranie teploty, s LCD displejom: Rozsah meraní: 0,00 až 14,00 pH; 0 až 3999 µS/cm; 0 až 2000 mg/l; 0 až 60 °C Minimálne rozlíšenie: 0,01 pH; 1 µS/cm; 1 mg/l; 0,1 °C Presnosť merania: ± 0,05 pH; ± 80; ± 40; ± 2% rozsahu EC/TDS; ± 0,5 °C Kalibrácia: pH: automatická, 1- alebo 2-bodová, 2 sady kal. roztokov (pH 4,01 / 7,01 / 10,01 alebo pH 4,01 / 6,86 / 9,18); EC/TDS: automatická, 1-bodová, 1413 µS/cm alebo 1382 mg/L (nastaviteľný TDS faktor 0,45 - 1,00) Napájanie na batérie. Automatická teplotná kompenzácia. Prostredie merania: T 0 - 50 °C; RH max 100 % Vymeniteľná pH sonda (elektróda) v cene. Rozsah dodávky min.: Tester, pH elektróda, roztoky v sáčku (pH4, pH7, 1413 µS/cm, 1382 mg/L, uskladňovací a univerzálny čistiaci), nástroj na výmenu elektródy, ochranný kryt, batérie a návod. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | celková cena za časť predmetu zákazky v EUR s DPH
[5 empty] | za uchádzača/predávajúceho V .......................................... dňa ....................... | [5 empty] | podpis: | ..........................................