## List1
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | [6 empty] | Príloha č. 1
k návrhu RD
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
strana č. 1
Porad. číslo | Požiarne zariadenia a služby s tým spojené | Prepokladané odberné množstvo na 24 mesiacov | Jednotkova cena v € bez DPH | Sadzba DPH v % | Jednotková cena v € s DPH | Celková cena za predpokladané množstvo v € bez DPH | Celková cena za predpokladané množstvo v € s DPH
1. | Prenosný hasiaci prístroj práškový s vnútorným objemom 6kg | 300
2. | Prenosný hasiaci prístroj vodný s vnútorným objemom 9l | 30
3. | Prenosný hasiaci prístroj snehový s vnútorným objemom 5kg | 100
4. | Držiak na prenosný hasiaci prístroj práškový, snehový, vodný | 300
5. | Kovová skrinka na stenu pre umiestnenie hasiaceho prístroja s hmotnosťou 6 kg, s preskleným otvorom pre kľúčik slúžiaci na jej otvorenie v prípade núdze | 50
6. | Montáž kovovej skrinky pre hasiaci prístroj s hmotnosťou 6 kg na zvislú stavebnú konštrukciu (stenu) za použitia elektrického náradia | 50
7. | Montáž prenosného hasiaceho prístroja - upevnenie držiaka na stenu za použitia elektrického náradia a umiestnenie piktogramu | 300
8. | Zvesenie prenosného hasiaceho prístroja z miesta stanovišťa a odvoz za účelom jeho likvidácie | 70
9. | Skriňa hydrantová C – 52 červenej farby | 70
10. | Skriňa hydrantová D – 25 červenej farby | 70
11. | Montáž hydrantovej skrine - výmena za novú s umiestnením do pôvodného otvoru, upevnenie a montáž armatúr | 140
12. | Montáž hydrantovej skrine - inštalovanie novej na zvislú stavebnú konštrukciu (stenu), nie do otvoru, upevnenie a montáž armatúr | 40
13. | Ventil C – 52 | 100
14. | Ventil D – 25 | 100
15. | Montáž ventila resp. výmena ventila | 100
16. | Hadica C – 52 | 70
17. | Hadica D – 25 | 70
18. | Hadica tvarovo stála s menovitou svetlosťou 25 mm a s minimálnym prietokom Q=59 l.min-1 pri tlaku 0,2MPa pre nástenný hydrant HN25/30 | 70
19. | Prúdnica C – 52 | 70
20. | Prúdnica D – 25 | 70
21. | Koleno 2“ | 60
22. | Montáž Kolena 2“ | 60
23. | Nátrubok 2“ | 60
24. | Montáž Nátrubka 2“ | 60
25. | Vsuvka 2“ | 50
26. | Montáž Vsuvky 2“ | 50
27. | Polospojka C – 52 (skrutkovacia) | 50
28. | Montáž Polospojky C – 52 (skrutkovacia) | 50
29. | Polospojka D – 25 (skrutkovacia) | 50
30. | Montáž Polospojky D – 25 (skrutkovacia) | 50
31. | Hadicové uloženie – lôžko | 50
32. | Kovová skrinka červená presklená s núdzovými kľúčikom na skriňu hydrantu - dodávka. | 130
33. | Visiaci zámok 40JU zjednotený na hydranty | 130
34. | Náhradný kľúč do kovovej červenej skrinky k hydrantom. | 40
35. | Montáž kovovej červenej skrinky s kľúčikom na hydrant. | 130
36. | Kovová červená skrinka presklená na núdzový klúč (k únikovým východom) | 40
strana č. 2
Por. číslo | Požiarne zariadenia a služby s tým súvisiace | Prepokladané odberné množstvo na 24 mesiacov | Jednotkova cena v € bez DPH | Sadzba DPH v % | Jednotková cena v € s DPH | Celková cena za predpokladané množstvo v € bez DPH | Celková cena za predpokladané množstvo v € s DPH
37. | Montáž kovovej červenej presklenej skrinky na núdzový kľúč k únikovým východom | 40
38. | Vypracovanie denníka požiarnych dverí - vo formáte A4 a zmapovanie podkladov (§ 8, ods. 2-7, vyhlášky MV SR č. 478/2008 Z.z.) | 25
39. | Požiarna kniha tvrdá väzba formát A4, papier bezdrevný | 10
| S P O L U | X | X | X | X
Vyznačte:
Som - Nie som platca DPH (nehodiace sa škrtnúť)
Vypracoval(a):
Dátum:
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby: