Meno:								Školský rok:

Skupina: ZL							Dátum merania:

Protokol

Téma: Optika oka. Vlastnosti a parametre šošoviek.

Úloha I.: a)	Zistite ostrosť zraku pre každé oko zvlášť zo vzdialenosti  d = 5 m.

b)	Určte veľkosť písmen  HD, ktoré vidíme pod zorným uhlom 5´zo

vzdialenosti 4, 10 a 20 m.

Pomôcky: Snellenove optotypy, sada šošoviek s rôznymi optickými mohutnosťami.

Postup: podľa návodu

Namerané a vypočítané hodnoty:

a)  V=dD			pre pravé oko: VP =

pre ľavé oko:  VL =

b)  H4  =			H10  =				H20  =

Úloha II: a)	Stanovte ohniskovú vzdialenosť spojnej zobrazovacej sústavy z polohy predmetu a jeho obrazu.

b)	Určte  príslušné priečne zväčšenie obrazu.

Pomôcky: Optická lavica, lampa, spojka (objektív), matnica, meradlo, zobrazovaný predmet 
                  (tvarovaná štrbina)

Postup: podľa návodu

Namerané a vypočítané hodnoty:

| i | xi [cm] | x'i [cm] | y'i [cm] | fi'=xi. x'ixi+ x'i | f' − fi' [cm] | f' − fi'2 [cm] | zi= y'iyi | zi= x'i xi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

y = 1.05 cm,		n = 10,	
f'=i=1nfi'n=			cm,

σf=i=1nf'−fi'2nn−1=		cm,

μ=σff'.100=			%
f'=f'±σf=		           cm,

φ=1f ' m=		   m-1 =	      D
Vyhodnotenie, komentár: